## Sheet1
武汉市第五医院行政楼网络维修改造工程工程量清单
序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
行政楼四楼
1 | 约80根网线巡线、理线、测试 | 工日 | 35 |  |  | 人工
2 | 壁挂机柜 300*600*600mm | 个 | 2 |  |  | 主材供货、安装
3 | 六类水晶头打结 | 个 | 82
4 | 利旧原网线管道重新布放网线2个点 | 米 | 60 |  |  | 六类网线供货、安装
5 | 电源插座 | 个 | 4
6 | BV2.5 | m | 105
7 | 明配PVC线槽30*15 | m | 35
行政楼三楼
1 | 原网线拆除报废、装饰吊顶板拆除恢复 | 工日 | 20 |  |  | 人工
2 | 利旧原网线管道重新布放网线32个点 | 米 | 1920 |  |  | 六类网线供货、安装
3 | 旧网络插座拆除，更换网络插座（面板、六类模块） | 点 | 30 |  |  | 拆除人工、供货、安装
4 | 六类水晶头打结 | 个 | 53 |  |  | 供货、安装
5 | 设备带拆除及恢复 | 工日 | 4 |  |  | 人工费
6 | 原桥房内桥架拆除，重新更换垂直桥架的安装， 300*100mm含桥支架及刷油 | m | 7 |  |  | 拆除人工、供货、安装
7 | 原水平桥架拆除，水平桥架的安装， 100*50mm含桥支架及刷油 | m | 9 |  |  | 拆除人工、供货、安装
8 | 新增落地机柜 2000*600*600mm | 个 | 1 |  |  | 供货、安装
9 | 六类跳线 | 根 | 60 |  |  | 供货、安装
10 | 24口网络配线架 | 台 | 4 |  |  | 供货、安装
11 | 理线架 | 个 | 8 |  |  | 供货、安装
12 | 光模块（H3C光模块 SFP-GE-SX-MM850-A) | 个 | 2 |  |  | 供货、安装
13 | 电源插座 | 个 | 1
14 | BV2.5 | m | 105
15 | 明配PVC线槽30*15 | m | 35
16 | 机柜PDU电源插座 | 个 | 1 |  |  | 10A，八位，国内标准，带总控开关
原院长办公室及CCU室
1 | 原院长办公室约15根网线巡线、理线、测试 | 工日 | 10 |  |  | 人工
2 | 新增壁挂机柜 300*600*600mm | 个 | 1 |  |  | 供货、安装
3 | 六类水晶头打结 | 个 | 17
4 | 电源插座 | 个 | 2
5 | BV2.5 | m | 105
6 | 明配PVC线槽30*15 | m | 35
行政楼二楼
1 | 原网线拆除报废、装饰吊顶板拆除恢复 | 工日 | 9 |  |  | 人工
2 | 利旧原网线管道重新布放网线17个点 | 米 | 1040 |  |  | 六类网线供货、安装
3 | 旧插座拆除，更换插座（面板、六类模块） | 点 | 17 |  |  | 拆除人工、供货、安装
4 | 六类水晶头打结 | 个 | 17
行政楼一楼
1 | 原检验科到三楼机房网线拆除报废、装饰吊顶板拆除恢复 | 工日 | 6 |  |  | 人工
2 | 利旧原网线管道重新布放网线2个点 | 米 | 140 |  |  | 六类网线供货、安装
2 | 设备科至检验科重新布管布线2个点 | 米 | 180 |  |  | 六类网线、主材供货、安装
3 | 六类水晶头打结 | 个 | 4 |  |  | 供货、安装
院内主光纤恢复
1 | 原光纤熔断、更换光纤线路、熔接、测试 | 项 | 1 |  |  | 人工、部分熔接设备供货安装
2 | 以上所有网线线缆均做标识、计算网络测试及试运行费用 | 项 | 1 |  |  | 人工、部分材料
辅材
1 | 辅材（线槽等） | 批 | 1
一 | 小计
二 | 规费及税金
三 | 合计
四 | 预留金10%
五 | 工程造价合计
所有弱电设备机柜处申请防雷接地点，请总务处提供；
投标人须知：
1、本工程为维修改造工程，投标人需勘探施工现场结合招标人提供的工程量清单报价；
2、投标人应充分考虑施工现场的复杂性、难易程度，考虑施工作业时间不确定性，夜间施工增加费，改造工程非连续作业性、措施费用、风险费用等
包干不做调整；
3、维修改造过程中因施工导致装饰材料破损由投标人自行恢复。
4、招标人对投标人诚信经营、施工能力、业绩实力、投标报价等综合评估确定中标人。